Борзинской транспортной прокуратурой проведены проверки исполнения законодательства в сфере лесопользования и охраны лесов, оборота древесины (в том числе внешнеэкономическим), эксплуатации Единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

В частности, прокуратурой совместно с государственным инспектором ОНД и ПР по Борзинскому, Оловяннинскому районам и городу Борзя УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю проведена проверка соблюдения законодательства в сфере лесопользования и охраны лесов, оборота древесины, пожарной безопасности в материальном складе Главного материального склада Забайкальской дирекции снабжения – структурного подразделения центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД» (далее – материальный склад), в ходе которой выявлены нарушения федерального законодательства.

Так, в ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности: в административном здании материального склада отсутствует аварийное освещение, отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечены в полном объеме наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, помещение кабинета, расположенного на втором этаже административного здания, переоборудовано и приспособлено для временного проживания людей, т.е. изменен класс функциональной пожарной опасности административных и производственных помещений. Не представлены документы соответствия помещений новому классу функциональной пожарной опасности, в административном здании, не представлены документы, подтверждающие проведение перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Таким образом, выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности создают предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь за собой причинение вреда имуществу физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья людей, работникам материального склада.

Выявленные нарушения свидетельствуют об игнорировании требований законодательства, ненадлежащем выполнении служебных обязанностей лицами, ответственными за пожарную безопасность в материальном складе, а также отсутствием контроля за указанным направлением обеспечения безопасности со стороны руководства материального склада.

В целях устранения выявленных нарушений начальнику Главного материального склада Забайкальской дирекции снабжения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, начальник материального склада привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, назначено наказание в виде предупреждения.