Борзинской транспортной прокуратурой проведена проверка на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности совместно с начальником пожарного поезда ст. Борзя, в ходе которой выявлены нарушения закона.

Так, в 3 административных зданиях, находящиеся в собственности у ОАО «РЖД» грубо нарушены требования о пожарной безопасности, которые выразились в необорудовании охранно-пожарной сигнализацией, на момент проверки не обеспечена работа табличек аварийного освещения «выход», эвакуационный план не соответствует установленным требованиям.

Таким образом, выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности создают предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь за собой причинение вреда имуществу физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья людей, работникам ОАО «РЖД».

Выявленные нарушения свидетельствуют об игнорировании требований законодательства, ненадлежащем выполнении служебных обязанностей лицами, ответственными за пожарную безопасность Читинской дистанции гражданских сооружений Забайкальской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», а также отсутствием контроля за указанным направлением обеспечения безопасности со стороны руководства.

В целях устранения выявленных нарушений начальнику Читинской дистанции гражданских сооружений Забайкальской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» внесено представление, которое находится на рассмотрении.