О соблюдении «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Уважаемые господа!

Филиал ПIAO «Россети» - Забайкальское ПМЭС эксплуатирует высоковольтные линии электропередачи 220 - 500 кВ государственного значения, которые проходят по территории Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и Республики Саха.

Для предотвращения пожаров под проводами ВЛ, которые приводят к отключению ВЛ и перерыву в подаче электроэнергии, действий, которые могут нарушить безопасную работу воздушных линий электропередачи. Сообщаем о недопустимости поджогов сухой травы, пуска пала вблизи проходящих ВЛ, запрета рубки деревьев на территории, расположенной у края просеки ВЛ и неукоснительном соблюдении Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Правила), применяемым на всей территории Российской Федерации.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, прокладываются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях.

Охранная зона ВЛ - это земельный участок и воздушное пространство, ограниченное вертикальными плоскостями, проходящими по обе стороны от крайних проводов на расстоянии: для ВЛ 500 кВ - 30 метров, для ВЛ 220 кВ - 25метров.

Минимально допустимое расстояние до токоведущих частей ВЛ 500 кВ составляет - 9 метров, на ВЛ 220 кВ составляет 5 метров.

Земельные участки, входящие в охранные зоны ВЛ, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением Правил:

1. При производстве работ в охранной зоне ВЛ Вы должны руководствоваться нижеследующим:

- Полевые сельскохозяйственные работы производятся с предварительным уведомлением Забайкальского ПМЭС.

- В охраной зоне ВЛ запрещается:

а)	набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи:

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в)	находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением' разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г)	размещать свалки;

д)	производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов.

е)	убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж)	производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з)	осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;

и)	складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

й) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не запятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

к)	использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев., спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

л)	бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

м)	осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи):

н)	осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

о)	устанавливать рекламные конструкции.

- В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а)	строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б)	посадка и вырубка деревьев и кустарников;

в)	погрузочно-разгрузочные работы;

г)	проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линии электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня, подъема воды при паводке;

д)	проезд машин и механизмов, имеющих, общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий  электропередачи);

е)	полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линии электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Во избежание повреждения или падения опор запрещается производство каких-либо работ, а также проезд всякого рода машин и механизмов по этим земельным участкам.

Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранной зоне линий электропередачи и вблизи них обязаны выполнять требования работников Забайкальского ПМЗС, направленные на обеспечение сохранности электрических сетей и предотвращение несчастных случаев.

Юридические и физические лица, без получения специального допуска от собственника электрических сетей, без проведения подробного инструктажа персоналом Забайкальского ПМЭС, осуществляющие свою деятельность вблизи ЛЭП подвергают опасности как свои жизни, так и жизни окружающих. Незаконной работой в охранной зоне они нарушают безопасность, бесперебойность и надежность электроснабжения потребителей. От бесперебойной работы воздушных линий электропередач зависит нормальная жизнедеятельность как промышленных предприятий, так и всего региона в целом. Отключения ВЛ становятся причинами прекращения транзита электроэнергии в соседние регионы и Монгольскую народную республику, обесточивания тяговых подстанций железной дороги, что в свою очередь, парализует движение поездов Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог.

Поэтому, должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований Правил, если это нарушение могло вызвать или вызвало перерыв в обеспечении потребителей электроэнергией, подвергаются административным взысканиям и привлекаются к уголовной ответственности.